师宗县人民医院安全保卫项目服务需求

一、安全保卫服务项目

| 岗位设置 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 岗厅安防要求 | 1、熟练掌握办公楼周边及楼层环境，重点部位。 2、来访人员问询及引导服务； 3、注意办公区域内环境安全，24小时在岗，轮流值守。 |
| 监控室要求 | 1、指挥、调动岗位人员，发现异常及时向上级报告，并安排人员进行处理。 2、监控办公区域内环境安全；并做好记录，及时处理应急情况。 3、24小时在岗，轮流值守。保护监控隐私，调阅监控必须经医院分管领导审批后方可调阅并作好记录。 |
| 巡查服务要求 | 1、根据巡检线路、不定时进行重点部位巡视，并做好相关记录。 2、发现异常及时上报。 3、加强医院治安，防止偷盗、破坏行为，全程参与医疗纠纷处理，禁止发生扰乱、封堵医院出入、挺尸要挟、限制医务人员人身自由的行为发生，确保医务人员人身安全及医院财产安全。 |
| 停车场要求 | 1、有序指挥车辆停放，确保交通畅通。 2、非机动车定点管理，不得乱停乱放 3、保持救护车紧急通道及消防通道畅通无阻。 |
| 人员要求 | 共15人，60岁以下，所有人员持有保安证，特勤6人（40岁左右）身体健康、责任心强，无不良记录。 |

二、消防管理服务标准

| 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 消防自动控制系统管理 | 1）每日检查，值班人员处理报警信号。 2）日常保持与消防队的联络，维持无限报警系统的正常运行。 3）每年处理大楼的消防检查工作。 | 1）保持日检记录，及时处理报警信号，报警系统正常健康运行。 2）与消防主管机关保持良好沟通关系，确保大楼消防年检合格。 |
| 消防系统设施管理 | 1）每日巡检消防栓、灭火器等设施； 2）每月检查消防通风、排烟设备，消防水供给系统设备。 | 1）确保消防栓、灭火器等设施齐备、正常。 2）消防通风、排烟、供水设备正常，完好。 |
| 消防值班室 | 24小时双人持证值班。 | 主机报警、科室人员报警立即赶到现场进行处理。 |
| 消防事务管理 | 1）每月检查一次大楼各消防通道等消防“软环境”。 2）每半年进行一次消防训练、每年进行一次消防宣传、消防演习。 | 1）消防通道畅通吴堵塞，各防火门、防火分区正常。 2）建立义务消防队，进行正常训练活动，有效对业主进行消防宣传教育。 |